## 示波器项目

## 询价公告

一、项目基本情况：

项目编号：20230802

项目名称：示波器采购项目

项目地点：深圳市宝安区福海街道和平同裕路大族集团全球激光智能制造产业基地

此次采购的项目清单如下，共计4款设备。

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 1 | 台 |
| 2 | 单端无源探头 | 8 | 个 |
| 3 | 差分探头 | 1 | 个 |
| 4 | 电流探头 | 1 | 个 |

需求型号范围如下：

| 序号 | 型号 | 带宽 | 通道 | 采样率 | 存储深度/通道 | 触摸屏 | 尺寸 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXR108A | 1G | 8 | 16G | 100Mpts | 15.6英寸 | 444*224*327mm | 是德 |
| 2 | MSO58B | 1G | 8 | 6.25G | 125Mpts | 15.6英寸 | 454*204*309mm | 泰克 |
| 3 | WaveRunner 8108HD | 1G | 8 | 10G | 100Mpts | 15.6英寸 | 445*196*345mm | 力科 |
| 4 | EXR058A | 500M | 8 | 16G | 100Mpts | 15.6英寸 | 444*224*327mm | 是德 |
| 5 | MSO58B | 500M | 8 | 6.25G | 125Mpts | 15.6英寸 | 454*204*309mm | 泰克 |
| 6 | WaveRunner 8058HD | 500M | 8 | 10G | 100Mpts | 15.6英寸 | 445*196*345mm | 力科 |

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 适配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单端无源探头 | N2873A | 500MHz；2.5mm；10:1；10MΩ； | 是德 |
| 2 |  | TPP0500B | 500MHz；10:1/2:1； | 泰克 |
| 3 |  | PP021 | 500MHz；2.5mm；10:1；10MΩ； | 力科 |
| 4 | 差分探头 | N2750A | 1.5GHz；10:1/2:1；10 Vpp/2 Vpp； | 是德 |
| 5 |  | TDP1500 | 1.5GHz；10:1/1:1；17Vpp/1.7Vpp； | 泰克 |
| 6 |  | ZD1000 | 1GHz；16Vpp； | 力科 |
| 7 | 电流探头 | 1147B | 50MHz；30A-PK；10A-RMS；10mA min； | 是德 |
| 8 |  | TCP0020 | 50MHz；100A-PK；20 A-RMS；10mA min; | 泰克 |
| 9 |  | CP030 | 50MHz；30A； | 力科 |

二、报价人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《阳光合作告知书》《保密协议书》；

3、须能提供增值税专用发票；

4、须提供产品资料说明书及技术参数；

6、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照（经营范围必须涵盖所报价产品）；

（2）、银行开户许可证；

（3）、开票资料；

（4）、报价方须提供经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、报价人认为有必要提供的声明及其它资质证明文件（例如：有效的代理证、近期财务报表）；

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、报价时间/地点安排：

提交报价文件开始时间: 2023年8月18日8:00 时

提交报价文件截止时间:2023年8月28日18:00 时（邮寄需留意时间）

报价方式：纸档密封件（可快递或当面递交）

报价格式：依附件资料格式提供

接收地点：深圳市宝安区福永街道重庆路100号大族激光全球智造基地3栋

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系:

联系人：蔡先生  邱先生

联系时间：工作日上午8：30-12：00，下午13：30-18：00

联系电话：0755-23014894    0755-26975241

联系邮箱：caizl201908@hanscnc.com     qiuy114300@hanscnc.com

深圳市大族数控科技股份有限公司

2023年8月15日