大族数控采购

公开招标文件

采购项目编号：DZSK20240602

项目名称：电子签章平台系统

采购人：深圳市大族数控科技股份有限公司

二 0 二四年陆月

第一章 投标邀请

根据公司发展需求，采用公开招标方式组织电子签章平台系统采购项目。欢迎符合资格条件的国内外供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：深圳市大族数控科技股份有限公司电子签章平台系统采购

采购项目编号：DZSK20240602

采购方式：公开招标

- 项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 电子签章平台系统 | 1（套） | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：见“标的提供时间”要求。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备以下规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件（加盖公章）。分支机构投标的，须分别提供总公司和分公司营业执照副本复印件（加盖公章），及总公司出具给分支机构的授权书原件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度或2023年任意1个月的财务状况报告，或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）以本项目截止投标日期为准前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.本项目特定的资格要求：

2.4供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体（以招标组于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

2.6 行业资质要求：投标人必须是2019 年1月 1日前在中国境内注册的独立法人企业，具有法定履行合同的资格与能力，如果为代理商，则至少为投标品牌金牌代理，且拥有至少一人为投标产品原厂认证的技术工程师。

2.7 注册资金：实收100万元人民币以上（含100万）；

2.8 售后服务：提供维保（提供上门服务，7*24小时响应）.出现故障时，须保证在24小内解决故障。

2.9 其他：必须在珠三角地区设有分/子公司或办事处的企业。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告

地点：详见招标公告及其变更公告

获取方式：在线获取。供应商应从大族数控官方网站（https://www.hanscnc.com/）上招标公告栏目在线获取招标文件。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

投标文件递交地点：深圳市宝安区福海街道和平同裕路大族集团全球激光智能制造产业基地三栋四楼；

投标文件递交截止时间： 2024 年07月10日  16：00 准时送到；

开标时间：待定；

开标地点：深圳市宝安区福海街道和平同裕路大族集团全球激光智能制造产业基地三栋四楼。

五.公告期限、发布媒介：

1.公告期限：自本公告发布之日起不少于10日。

2.发布媒介：深圳市大族数控科技股份有限公司官网（https://www.hanscnc.com/）

六.本项目联系方式：

1.项目联系方式

项目联系人：邱先生     李小姐

电话：0755-26975241    0755-23014904

2.审计监督电话：0755-23088275；投诉邮箱：shenji@hanscnc.com

第二章 采购需求

项目概况：

（一）项目编号：DZSK20240602
（二）项目名称：深圳市大族数控科技股份有限公司  电子签章平台系统 采购项目

（三）总体要求说明：
1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。
2.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
3.投标人应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”， 招标人有权视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
4.投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
5.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
6.涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
7.投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
8.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方专利权、商标权、著作权等知识产权及其它权利的侵权指控，否则应配合积极抗辩或应诉，并承担因此产生的全部责任及费用。
9.如果投标产品是进口产品的，中标供应商协助办理所有的进口手续。
10.不允许中标供应商转包、分包项目内容。
11.单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

★12.非生产厂家或制造商的，且所投产品为中华人民共和国境外提供的货物，须提供投标产品来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一，中标交付时需提供货物完整进口报关文件或原厂所开立的增值税专用发票复印件（境内产品）且不得虚假伪造及涂改）。

（四）投标报价说明：
1.报价方式：
1.1中华人民共和国关境内提供的货物以人民币报价。
价格包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

1.2中华人民共和国关境外提供的货物以人民币或外币报价。 价格包括：

(1)DAP(运输至深圳市大族数控科技股份有限公司)

(2)其他伴随服务费用：

1)货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

2)安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务及招标文件要求提供的其它服务。

3)外贸进口有关的一切费用(如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等)。

4)按照采购需求要求的除以上费用外的其他相关费用。

注：根据国务院关税税则委员会关于对原产于境外进口商品加征关税的系列公告，中标(成交)供应商提供的货物原产地如来自境外，且该货物在公告的商品清单内的，加征的关税由中标(成交)供应商支付，采购人不负责加征的关税。投标人(响应供应商)在投标时应充分考虑到上述风险。外币交易增值税缴纳由采购人负责；
（五）需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

采购包1（电子签章平台系统）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后4个月内，按照计划分批上线，整体验收 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天 |
| 付款方式 | 中标人以RMB方式交易付款： 合同签订预付10%，确认实施方案30%，项目上线30%；验收合格30%； - 中标人凭以下资料申请支付（根据工作完成进度提供相关文件材料申请支付），资料不全的，采购人有权暂不付款： 1）收货凭证、送货入库凭证； 2）验收合格报告； |
| 验收要求 | - 项目交付：要求提供完整的项目过程文档，包括从项目启动、调研、开发、上线、验收阶段的一整套完整的项目文件。 - 项目实施：（1）要求驻场实施，大族数控福永新基地。 - 以甲方正常工作时间为标准，具体参照以完成项目任务为前提，依据项目计划和里程碑而定。 - 项目实施过程中保证每周的双周滚动计划周报发送，定期的阶段性汇报、组织专题的会议解决项目问题。 - 大族数控的需求解决方案主要采用知识转移为主的实施策略，通过项目实施本身完成大族数控关键业务需求以及关键业务单位的实施服务工作，通过在实施中完成项目的培训。 - 需求分析：与甲方沟通，了解其业务痛点和需求，确保软件产品能够满足这些需求。 - 数据准备：指导甲方进行必要的数据整理和准备，以便软件能够顺利实施。 - 实施文档：帮助甲方整理和编写实施过程中的文档，包括操作手册、培训材料等。 - 系统配置：根据甲方的具体需求，对软件系统进行配置和定制。 - 培训与支持：为甲方的员工提供相关的培训，确保他们能够熟练使用软件系统，并在实施过程中提供技术支持 - 阶段性验收：按照项目合同，依据项目范围、招标需求、项目需求实现、各项目阶段交付件、各类测试结果、问题解决结果、项目质量检查报告等，进行阶段性验收工作。 |
| 其他 | 质量保证期: 1、质量保证期验收后1年。质量保证期自采购人最终验收书上签字之日起计算。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术标准与要求”中另有要求的，以其中的要求为准。 - 2.质量保证期内，如系统因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。 - 3.质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 - 4.中标供应商不得在设备上设置密码或其他障碍影响采购人及终端用户正常使用，否则，每发生一次，中标供应商应支付采购人合同总价10%的违约金，由此造成的一切损失均由中标供应商承担。累计发生三次及以上的，采购人有权解除合同，中标供应商应退还全部货款并按合同总价的30%支付违约金，并赔偿采购人全部经济损失。 售后服务: - 1、在运行期间有故障发生时，中标供应商必须保证在4小时内进行反馈；如需远程检测，中标供应商必须保证在8小时小时内进行处理；如需工程师上门服务，售后服务工程师在接到采购人要求后24小时内必须到场。 2、中标供应商须提供原厂明确的售后服务方案，中标供应商须与采购人签订原厂出具的技术协议(提供厂家售后服务承诺书)。 3、投标货物生产厂家须在国内设有售后服务中心。 |

2.技术标准与要求

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 电子签章平台系统 | 1（套） |

附表一：电子签章平台系统配置要求

| 序号 | 分类 | 技术要求 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能性要求 | 部署要求 | ★要求支持本地化部署，提供本地签章管理门户系统(可支持H5及PC)、后台管理系统、标准API能力，具备个性化管理开发能力，要求保障系统数据及合同文件保存在本地服务器； ★要求产品采用前后端分离架构，前端用户与系统运维界面分开，提高系统应用安全性； ★要求产品架构属于微服务架构，支持docker容器化，便于特殊情况下高并发场景的快捷扩容。 |
| 2 |  | 组织架构 | ★支持集团型企业多层级、多部门的管理模式，具备上级机构可管理下级机构的员工、印章、用章类型、角色及权限管理、日志管理、系统监控等。 |
| 3 |  | 权限管理 | ★用户管理：对使用电子签章的用户进行管理，用户可与统一身份权限平台集成。 ★角色管理：对功能权限及数据权限进行管理，可以对用户实现按钮级权限的控制。 |
| 4 |  | 印章管理 | ★印章制作：实现系统自动生成电子印章、上传印章章面两种制作方式、实现修改和作废的审批流程调用和权限管理。 ★印章修改、作废：实现业务章的制作、修改和作废的审批流程调用和权限管理，实现印模和数字证书的绑定，实现一个数字证书绑定多个印模。 ★具备集团级组织机构管理，上级机构可管理下级机构的员工、印章、用章类型、角色及权限管理、日志管理、系统监控等，也可以单独授权下级机构独立管理并支持需要时收回授权。 ★具备基于企业组织架构显示管理印章类型、印章列表，可编辑印章、删除印章、设置默认章、查看用印记录；上传印章图片、设置背景透明度。可将印章授权给内部用户，被授权用户有权限使用该印章进行签署，具备启用禁用印章，禁用后印章不可用于签署。 |
| 5 |  | 用章明细 | 报表统计管理支持二次开发，能够实现对电子印章的使用情况进行统计，按组织架构多维统计展现，按接入的不同系统统计，按使用方式如收据、合同等统计，按年、季度、月来统计印章使用情况。 |
| 6 |  | 模板管理 | ★按照不同业务线、不同场景可以支持不同的模板设置功能；实现模版维护留痕，可通过日志查询，重点内容标识。 |
| 7 |  | 签署要求 | ★具备证书验证功能，实现公有化、私有化环境证书验证；支持打印次数限制、打印防伪码功能。 |
| 8 |  | 签章位置 | ★具备单页签章，实现以鼠标形式定位签章位置，控制签章只能盖在PDF文档显示区域。 ★实现坐标签章，能指定坐标、页码，在文档固定位置进行盖章； ★具备关键字签章，能够指定关键字，在文档中该关键字出现的地方一次性加盖单个/多个印章，并实现关键字定位坐标偏移位置盖章。 |
| 9 |  | 签署页 | ★具备多页签章，能够对指定的页码指定位置，奇数页、偶数页； ★具备骑缝章，能够实现类似传统骑缝章的功能。 |
| 10 |  | 签名样式设置 | ★支持使用默认签章样式，支持个人用户手写签名。 |
| 11 |  | 批量签署 | ★实现自动批量签章，能够自动对多个文件指定相同位置一次性签章。 ★实现半自动批量签章，做一次意愿认证，能够对多个文件指定相同位置一次性签章。 |
| 12 |  | 自定义签署流程 | ★实现自定义签署流程，合同签署人实现多个签署方，实现指定签署人签署顺序，提供签署消息通知服务，提供查看和签署的页面，实现通过拖拽的方式完成印章选择和定位。 ★支持多个法人主体指定使用同一签署流程，在当前签署流程添加不同单位使用的模板，发起时根据发起单位自动一对一选择模板； ★支持签章类型设置，可在签署流程中配置指定签署对方企业必须使用的印章类型（公章、合同章、法人章）。 |
| 13 |  | 签署意愿校验 | ★签署或盖章时，实现UKEY、人脸识别、短信验证码等方式验证是否本人操作。 ★签章验证，可以批量验证印章的真实性、查看证书、查看签章时间、文档完整性。 |
| 14 |  | 印章展现 | ★要求印章透明，不遮挡下方的文字或图片。 |
| 15 |  | 防伪验签功能 | ★实现签章水印，可在印章显示指定文字或图片的水印，以达到印章与真实印章不同的目的，防止印章被滥用。 ★时间戳服务支持对字符串数据的时间戳；支持对PDF文件的时间戳。 ★自带验签工具，能实现各种电子签文件验签；防截屏：具备防扩散水印。 |
| 16 |  | 证书签发管理 | ★具有严格的数字证书的签发流程。 |
| 17 |  | 实名认证 | ★具备完整的实名认证页面和实名认证接口，并具备个人实名认证和企业实名认证，适用于内外部个人用户和企业用户。 ★支持外籍用户实名认证、港澳台用户实名认证。 ★实现个人实名认证，实现个人三要素、四要素、人脸识别等认证方式，与移动运营商/公安人口库对接验证相关信息。 ★实现企业实名认证，实现法人和代理人个人认证及企业三要素认证、对公账户打款认证，与工商局对接验证相关信息。 |
| 18 |  | 证书管理 | ★支持数字证书软证书与UKey两种方式。 ★提供Ukey加密设备，用于管理数字证书的全生命周期，实现数字证书的在线签发、延期、吊销、变更等生命流程。 ★具备一次性场景证书、个人证书、企业证书，其中个人证书和企业证书能够绑定多个不同签名或印章。实现内外部个人用户或企业用户通过在线完成个人证书、企业证书申请与颁发。 |
| 19 |  | 文件变更管理 | ★支持查看文件变更记录，便于审批人重点查看文件更改的内容，文件在填参过程中发生的变更，用户在用印过程中，对文件内内容变更的记录做审核。 |
| 20 |  | 审批流程加签管理 | ★签署方经办人、签署人，在签署过程均可通过添加签批节点的形式邀请同事加入审批、签字，支持添加个人审批节点、个人签字节点、法定代表人签字节点、组织签章节点 |
| 21 |  | 移动端统计门户与数据中心 | 支持提供电子签约、物理用印、印章报表、数据签名报表，报表中的所有统计图都支持穿透到明细表，也可以直接切换至明细查看所有明细数据。 |
| 22 |  | 存证信息 | ★系统将Hash值存证到云端、公证处和区块链。 能提供第三方出证、司法鉴定中心出证、公证处出证。 |
| 23 |  | 统计日志 | ★统计前台操作日志、后台操作日志、权限变更日志、印章使用日志、接口调用日志、服务器操作日志等。 |
| 24 |  | 运维管理 | ★需要对电子签署平台进行日常的监控运维，并且需要保证各方面的系统安全性，运维管理后台，可实现运维人员实时进行系统资源监管、操作日志审计、准确故障定位、系统安全防护，从而保障系统稳定运行。 |
| 25 |  | 系统接口服务 | ★接口支持服务，提供系统接口健康检查，即时查看接口调用耗时和统计信息；支持接口调用黑白名单控制、印章权限控制，可指定某接口调用时，只能具备调用某些印章的权限。 ★与HR系统、OA系统、SRM系统、CRM系统对接集成，支持管理后台单点登录、用印异常提醒等。 流程系统集成，调用流程系统接口，支持流程审批。 |
| 26 |  | 接口管理 | ★平台自定义方案中，支持在线选择接口，自动生成接口调用时序图用户编写对接方案过程中，通常需要以时序图的方式描述对象和系统间交互方式、接口的调用顺序、接口请求参数和返回值等信息。为提升用户的方案编写效率，新增在线插入和编辑时序图功能 |
| 27 |  | 业务系统集成 | ★业务系统可通过接口管理印章自定义权限字段，包括创建、修改、查询、删除：业务系统通过接口获取文件时，支持设置可调用的文件范围，例如：可调用平台内所有文件、仅可调用本应用创建的文件、可自定义调用范围。 |
| 28 |  | 接口文档参数示例 | 将现有的参数示例统一进行调整，每一个参数示例都尽可能模拟真实数据，无论是示例内容还是格式都尽量还原真实业务系统情况，提升文档的可读性。 |
| 29 | 非功能性要求 | 安全性要求 | ★在系统设计阶段，应充分考虑该架构的安全性， 尤其是应用数据和用户连接会话安全，还应当考虑应用系统自身体系架构内部的安全，以及与外系统接口的安全。针对某些特殊应用，还需考虑恢复、抗攻击等安全机制。安全的基本要素为机密性、完整性、可用性、可审计性、不可抵赖性等方面的安全要求。 ★(1)机密性要求保护数据内容不能泄露，加密是实现机密性的要求的常见手段； ★(2)完整性要求保护数据内容是完整、没有被篡改的； ★(3)可用性要求保护资源是可被按照需要访问； ★(4)可审计性对出现的安全问题提供调查的依据和手段； ★(5)不可抵赖性建立有效的责任机制，防止用户否认其行为； ★(6)轻应用等须支持HTTPS方式接入。 |
| 30 |  | 可靠性 | ★(1)支持私有化部署方式，客户可以从公网访问服务器； ★(2)支持数据库服务器集群部署、多台服务器之间可进行有效负载分担，无单点故障； ★(3)前端服务器可分布式，多站点部署（负载均衡），用户就近接入； |
| 31 |  | 易用性 | ★(1)界面友好 为了避免用户在使用应用服务时，注意力被周围复杂环境干扰，应用在设计时应该注意减少无关的设计元素对用户目标的干扰，礼貌地向用户展示应用提供的服务，友好地引导用户进行操作； 重点突出：每个页面都应有明确的重点，以便于用户每进入一个新页面的时候都能快速地理解页面内容。在确定了重点的前提下，应尽量避免页面上出现其他与用户的决策和操作无关的干扰因素； 流程明确 ：为了让用户顺畅地使用页面，在用户进行某一个操作流程时，应避免出现用户目标流程之外的内容而打断用户。 ★(2)功能清晰 从用户角度出发设计； 导航及菜单清晰、明确，方便识别； 系统响应快速，避免用户等待； 出现异常必须有相应的提示，告知异常原因及解决方式。 ★(3)统一稳定 除了以上所提到系统设计原则，还应该时刻注意不同页面间的统一性和延续性，在不同的页面尽量使用一致的控件和交互方式。 |
| 32 |  | 可扩展性 | ★(1)根据业务应用需要完成与其它业务系统的集成工作 包括：OA系统、HR系统、SRM系统、CRM系统等。 ★(2)满足不同集团公司、单位、合营公司等的应用场景要求。 |
| 33 |  | 架构与技术要求 | ★(1)分级授权管理 支持分级授权与管控，实现分级授权管理，区域公司、地区公司可以自主分配内部的数据和功能权限，同时要与统一权限管理平台打通； ★(2)支持数据权限、功能权限、资源权限管理； ★(3)日志管理：记录用户操作日志与系统集成日志； 用户日志：登录日志、用户对各业务模块、各页面和功能操作日志，系统日志，为系统后评估提供依据； 集成日志：记录与各业务系统的集成日志，包括：业务类型、开始时间、响应时长、操作结果； 日志统计：提供界面查看和统计用户日志和集成相关日志。 ★(4)性能监控： 监控服务器运行情况，给出预警。 |
| 34 |  | 其他要求 | (1)需提供B2B场景中能让供应商和外部伙伴尽可能方便完成企业认证并推广使用的解决方案，需提供成功的行业案例支撑； (2)需提供运营管理解决方案，支持对公司体系内法人主体，可进行费用核算；支持对上下游企业运营收费，需提供成功的行业案例支撑； |
| 35 | 实施及服务 | 项目交付 | ★(1)供方在电子签项目上有一套标准体系或方法论，协助需方完成项目实施工作。 ★(2)快速响应用户需求并及时给出相应的解决方案及完成时间。 ★(3)在客户现场完成产品调试上线，解决上线初期遇到的问题。 ★(4)供应商知识转移时，需对甲方人员进行充分培训。确保甲方人员能够独立管理、开发、运维这一套电子签署管理平台，同时必须提供完整、详细的交接资料。 ★(5)按照甲方要求保质保量地保障需求交付上线。 |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1. 采购人（招标人）：本项目是指深圳市大族数控科技股份有限公司，是负责采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权、项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

2.投标人：是指在提交投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据由采购人代表组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.投标文件：是指投标人投标文件是指投标人应招标文件要求编制的响应性文件，一般由商务文件、技术文件、报价文件和其他部分组成；

8. “全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”： 在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名并加盖公章；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人公司的公章完成。

9. 投标人代表签字”及“授权代表”：在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，并加盖公章完成。

10. “法定代表人”：在（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名并加盖公章完成。“

11. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 待定 |
| 3 | 评标方式 | 待定 |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：最低评标价法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 依照投标文件格式提供 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、纸质投标文件： 投标函部分4份， 商务标部分1份正本，1份副本 技术标部分1份正本，1份副本 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 无：兼投兼中 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 开标时长 | 说明：具体情况根据开标时现场人员设置为准 |

三、说明

1.总则

采购人及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国招标投标法实施条例（2019修订）》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.关联企业投标说明

5.1	对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

5.2	对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 纪律与保密事项

7.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

7.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.6采购人有权将供应商提供的所有资料向评审小组披露。

7.7在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

8.语言文字以及度量衡单位

8.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

8.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少10日前发出；不足10日的，采购人顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录大族数控官方网站下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标文件获取

投标人应在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以纸质文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致信息失误时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应提供的投标文件（商务标和技术标）应采用两层密封袋密封并在封口处加盖公章的封条；递交投标文件时应与文件接收人当场确认文件密封性，并获取接收回执；

（1）投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作纸档投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将纸质投标文件成功递交至采购人文件接收专职人员，且取得投标回执。时间以北京时间为准，投标截止时间结束后，将不允许投标人递交投标文件。

3.2招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整提供的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名和加盖印章，或签名、印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未开封的投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新递交投标文件至采购人文件接收专职人员，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，由采购人招标组人员完成投标文件解密。

6.投标有效期

6.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人可以向担保机构索赔保证金。

6.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

7.样品（演示）

7.1招标文件如规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购人通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。

8.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

8.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

8.2不符合招标文件中规定的资格要求；

8.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

8.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标为现场开标。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）不符合商务标、技术标要求的；

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起10个工作日内，采购人将在大族数控官方网站（https://www.hanscnc.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 3个工作日。中标公告同时作为采购人除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购人不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，将邮件形式发送至中标供应商。中标供应商接收《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人将在将在大族数控官方网站（https://www.hanscnc.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或提出询问，采购人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将纳入供应商黑名单处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：邱先生

电话：0755-26975241

3.投诉

质疑人对采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

监督管理部门：审计部

地  址： 深圳市宝安区福海街道和平同裕路大族集团全球激光智能制造产业基地3栋7楼

电  话：0755-23088275

邮  箱：shenji@hanscnc.com

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.合同的履行

2.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1（电子签章平台系统）：最低评标价法，是指在满足招标文件实质性要求的条件下，评委对投标报价以外的商务因素、技术因素进行量化并折算成相应的价格，再与报价合并计算得到评标价，从中确定评标价最低的投标人作为中标（候选）人的评审方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表组成，成员人数应当为5人及以上单数。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由深圳市大族数控科技股份有限公司统一对外发布。

（2）对深圳市大族数控科技股份有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※ 对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（电子签章平台系统）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件（加盖公章）。分支机构投标的，须分别提供总公司和分公司营业执照副本复印件（加盖公章），及总公司出具给分支机构的授权书原件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度或2023年任意1个月的财务状况报告，或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 以本项目截止投标日期为准前年3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体。（以采购人于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求（已获取本项目采购文件） | 已获取本项目采购文件。（详见投标邀请第一章第二节） |

表二符合性审查表：

采购包1（电子签章平台系统）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函 |
| 2 | 授权文件 | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期：60日历天 |
| 4 | 签署、盖章 | 投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过本项目采购预算 |
| 6 | 带“★”号条款 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） |
| 7 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 8 | 其他无效情形 | 未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。采购人可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需以电子邮件形式在规定时间内完成澄清（响应），并加盖公章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

电子签章平台系统

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价得分 （100.0分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人确定排名。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开价为准。

6.其他无效投标的情形：

（1）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

（2）投标文件提供虚假材料的。

（3）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（4）投标人对采购人、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（7）投标人以恶意低价中标为导向，所投产品远低于市场合理成本价的；

附件一：《大族数控阳光合作告知书》

大族数控阳光合作告知书

为保障与深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“贵司”）合作过程中双方的合法利益，维护公平、廉洁的合作环境，我司郑重承诺：

1、不向贵司人员或其密切关联人直接或间接馈赠礼品，包括但不限于礼金、有价证券、购物卡、股票、股权、高档或贵重物品、回扣、提成手续费或其它有价值的实物、样品、虚拟商品。

2 、不安排超标准接待、组织贵司人员或其密切关联人参加旅游、高消费娱乐或其它可能影响公正 执行双方合作事务的宴请、庆典、典礼等活动。

3、不利用代理商或中间人贿赂贵司人员或其密切关联人。

4、不以任何形式（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问）雇用贵司人员或其密切关联人为我司工作。

5、不向贵司人员或其密切关联人直接或间接办理私事、过生日、承办婚丧嫁娶、购房、装修、提供工作或出国机会、提供借款借物等；

6、不向贵司人员或其密切关联人输送不正当利益，不拉拢贵司人员或其密切关联人参与我司其他合作方或我司客户的利益分配。

7、不以任何方式报销应由贵司人员或其密切关联人个人支付的费用。

8、不无偿或以不合理对价向贵司人员或其密切关联人提供物品、服务及股份。

9、不串通向贵司人员或其密切关联人或相关方（包括但不限于贵司的其他供应商、招标代理机构）进行投标、围标和竞价、串通报价等，也不以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假资质、材料等方式弄虚作假骗取中标。

10、我司的员工、股东、董事、监事、高级管理人员及合作项目人系贵司人员（在职或离职后两年内）或其密切关联人的，有义务在合作前以书面形式如实、全面告知贵司。

11、我司保证提供给贵司的产品、服务与相应的报价单、送货单、发票、合同及采购订单上一致，不向贵司销售假冒产品、残次品、翻新品，也不会出现以次充好、数量短少、虚增工时或费用、代开发票等违反诚信的行为。

12、我司保证提供给贵司的资料完整、客观、真实、合法，不弄虚作假、不存在商业欺诈、不故意隐瞒或遗漏。

13、我司有义务主动揭发贵司员工索取或收受不正当利益的行为，并提供相关证据。

（审计邮箱：shenji@hanscnc.com ;电话：0755-23088275）

14、如违反以上第 1-14 中任一条，贵司有权根据我司违背承诺的情节

采取以下一种或多种措施：

（1）减少或停止向我司采购，取消部分或全部已生效的采购订单，终止双方签署的所有合同，由我司承担由此造成的一切不利后果；

（2）取消我司的供应商资格，终止与我司所有商业合作关系，并有权追究我司法律责任；

（3）要求我司向贵司支付自违约事实发生之日最近两年双方交易总额 5 倍的违约金；如交易总额不足 100 万人民币的，违约金按 100 万人民币计。

15、前述不正当利益，指以任何形式向贵司人员或其密切关联人提供或尝试提供任何直接或间接礼品馈赠，包括但不限于礼金、有价证券、购物卡、银行卡、加油卡、回扣、佣金、利润提成、股权、不当的礼品、馈赠、旅游以及其他形式的贿赂，但是按照商业惯例或是互换具有纪念意义礼品除外，如宣传册、台年历、笔记本。

16、贵司人员指贵司授权与我司进行商务谈判的相关人员，或对双方交易的达成或执行过程产生 直接或间接影响的经办、采购、研发、工艺、质量、生产、维修及其他相关人员。

17、密切关联人指贵司员工的配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关系密切的亲属、朋友，以及前述人员设立的公司。

18、礼金包括但不限于现金、支票、信用卡。

19、因本承诺书产生的任何争议，我司承诺贵司有权向贵司所在地人民法院起诉。

20、本承诺书经我司盖章后对我司有约束力，该约束力可追溯至双方开展业务往来之日。

承诺公司：

年	月	日

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.本项目截止投标日前三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标（响应）截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、信用报告进行查询；

采购人应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购项目编号：DZSK20240602

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、法定代表人证明书

五、法定代表人授权书

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

七、资格性审查要求的其他资质证明文件

八、投标人业绩情况表

九、技术和服务要求响应表

十、商务条件响应表

十一、履约进度计划表

十二、各类证明材料

十三、需要采购人提供的附加条件

十四、询问函、质疑函、投诉书格式

十五、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

格式一：投标函

致：深圳市大族数控科技股份有限公司

你方组织的深圳市大族数控科技股份有限公司电子签章平台系统采购项目的招标[采购项目编号为：DZSK20240602，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的深圳市大族数控科技股份有限公司电子签章平台系统采购项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名,职务）代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺如下：

（1）我方投标日期为准前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：开标一览表

开标一览表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （设备总价） |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：分项报价表

分项报价表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：    /

详见附件(除依附件资料格式提供一份报价表外,另需报价方自身格式提供一份)

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：法定代表人证明书

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式五：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：深圳市大族数控科技股份有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就深圳市大族数控科技股份有限公司电子签章平台系统采购项目[采购项目编号为DZSK20240602]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式七：资格性审查要求的其他资质证明文件

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式八：投标人业绩情况表

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式九：《技术和服务要求响应表》

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十：《商务条件响应表》

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十一：履约进度计划表

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十二：各类证明材料

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.营业执照、收款资料、代理资格证（非设备制造商）及其他投标人认为需提供的其他资料

格式十三：需要采购人提供的附加条件

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式十四：询问函、质疑函、投诉书格式

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

深圳市大族数控科技股份有限公司

我单位已登记并准备参与深圳市大族数控科技股份有限公司电子签章平台系统采购项目（采购项目编号：DZSK20240602）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字（签章）：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字（签章）： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式十五：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。